环境保护行政处罚决定书

穗海环罚〔2021〕7号

当事人：广州市莱斯登酒店有限公司

法定代表人：张少辉

统一社会信用代码：91440101MA5D1K1B4L

地址：广州市海珠区新港西路153号之五首层、153号之六2楼、153之七3楼 
　　一、环境违法事实和证据

经查，当事人在广州市海珠区新港西路153号之五首层、153号之六2楼、153之七3楼经营住宿业，经营面积约4400平方米，设有住宿房间91间、设备室1间、水泵7个、热水主机2个，空调外机4个。2021年2月6日，在当事人正常经营的情况下，我局委托广州华清环境监测有限公司对当事人经营场所产生的噪声进行检测，《检测报告》【编号：（华清）环境检测（2021）第00216号】显示，空调主机及热水主机及水泵房排风口对出企业东边界外1米的夜间环境噪音检测结果为57分贝，超过了《社会生活环境噪声排放标准》(GB22337-2008)规定的排放限值要求（对应排放限值为50分贝），造成环境噪声污染。

以上事实，有《调查询问笔录》《现场检查笔录》《检测报告》、执法照片等证据为证。

当事人的上述行为违反了《广东省实施<中华人民共和国环境噪声污染防治法>办法》第二十七条规定，应当承担相应的法律责任。

我局于2021年5月9日向当事人依法送达了《行政处罚事先告知书》（穗海环罚告〔2021〕1号），告知当事人违法事实、处罚依据和拟作出的处罚决定，并明确告知当事人有权进行陈述、申辩。当事人在规定期限内未提出陈述、申辩。现本案已审查终结。

二、行政处罚的依据、种类及处罚决定的履行方式和期限

《广东省实施<中华人民共和国环境噪声污染防治法>办法》第三十一条第一款第十二项规定，“违反本办法的规定，有下列情形之一者，由县级以上环境保护行政主管部门或者其他依照法律、法规行使环境噪声监督管理权的部门责令其改正，并根据情节轻重给予处罚：……（十二）违反本办法第二十六条第二款、第二十七条规定，造成环境噪声污染的，县级以上环境保护行政主管部门可以处以200元以上1000元以下罚款。……”

根据上述法律规定，我局对当事人作出如下决定：

1、责令改正违法行为；

2、处罚款1000元（壹仟元）。

根据《行政处罚法》和《罚款决定与罚款收缴分离实施办法》的规定，当事人应于接到本处罚决定书之日起15日内，按照《广州市非税收入缴款通知书》的要求，到非税收入代收银行所属代收网点办理罚款缴交手续。

三、申请复议或者提起诉讼的途径和期限  
　　如当事人对本决定不服，可在收到本决定之日起60日内向广州市人民政府（地址：广州市越秀区小北路183号金和大厦2楼市政府行政复议办公室，电话：020-83555988），也可向广东省生态环境厅（地址：天河区龙口西路213号，电话：020-87533928、87531656）申请行政复议；或者在收到本决定之日起6个月内直接向广州铁路运输法院提起行政诉讼。根据《广东省人民政府关于县级以上人民政府统一行使行政复议职责有关事项的通告》（粤府函〔2021〕99号）的规定，自2021年6月1日起县级以上人民政府统一行使行政复议职责，建议当事人向广州市人民政府提出行政复议申请。行政复议、行政诉讼期间，不停止本处罚决定的履行。
　　逾期不履行本处罚决定，我局将依法申请人民法院强制执行，并将每日按罚款数额的3%加处罚款。广州市生态环境局海珠分局地址：广州市宝岗大道100号飞龙大厦北门八楼，联系电话：34384738。

广州市生态环境局

2021年6月9日