环境保护行政处罚决定书

穗海环罚〔2021〕19号

当事人：广州市海珠区域康动物医院（经营者：魏凤萍）

统一社会信用代码：92440101MA5A8Q4PXY

经营地址：广州市海珠区江燕路312、314号

- 环境违法事实和证据

经查，当事人自2012年7月起在广州市海珠区江燕路312号投入经营动物医院，面积约180平方米，主要设备有B超机1台、Ⅲ类射线装置1台、手术台、配套治疗设备若干。经营过程中产生医疗废水，配套设置了二氧化氯消毒设施，医疗废水需经该治理设施处理后排入小区化粪池。2021年4月20日现场检查发现，当事人在正常经营情况下，长期停止运行污水治理设施，且无法加入二氧化氯试剂恢复设施运行，属于通过不正常运行防治污染设施等逃避监管的方式违法排放污染物。

以上事实，有《现场检查笔录》《调查询问笔录》、执法照片等证据为证。

当事人的上述行为违反了《中华人民共和国水污染防治法》第三十九条的规定，依法应当予以处罚。

我局于2021年7月6日向当事人送达《行政处罚听证告知书》（穗海环听告〔2021〕37号），告知当事人违法事实、处罚依据和拟作出的处罚决定，并明确告知当事人有权申请听证，进行陈述、申辩。2021年7月22日，我局依据当事人申请举行听证会，当事人提出申辩意见称：“我单位认为处罚金额过大，我单位一直守法经营，办理了辐射安全许可证，不会故意违法。我单位于2019年下半年购买了一台废水装置，一直使用至今，今年2月出现漏电，需要停电检修，所以对污水处理设施进行断电处理，检修完成后因工作疏忽一直未对污水处理设施恢复供电，我单位已制定相关补救方案，4月20日当晚已回复供电并制定了整改方案和制度，确保正常运行。我单位为个体户，未造成重大环境影响，处罚金额与我单位造成的影响不符。我单位是客观需要，并非主观实施违法行为，面对调查取证，我单位并无隐瞒，无任何逃避监管的意图和行为，我单位没有通过不正常运行防治污染设施等逃避监管的方式排放污染物，请求酌情考量。我局认为，当事人在经营过程中停止运行污染物处理设施，属于不正常使用污染物治理设施。当事人停用设施的时间长达40多天，且现场检查时无法恢复设施运行，违法事实清楚，证据充分，未提供证据证明其存在其他从轻或免除处罚的情形。经我局行政处罚领导小组会议集体审议，决定对当事人的申辩意见不予采纳。现本案已审查终结。

二、行政处罚的依据、种类及处罚决定的履行方式和期限

《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条第一款第三项规定，“违反本法规定，有下列行为之一的，由县级以上人民政府环境保护主管部门责令改正或者责令限制生产、停产整治，并处十万元以上一百万元以下的罚款；情节严重的，报经有批准权的人民政府批准，责令停业、关闭：…（三）利用渗井、渗坑、裂隙、溶洞，私设暗管，篡改、伪造监测数据，或者不正常运行水污染防治设施等逃避监管的方式排放水污染物的；…”

根据上述法律规定，我局对当事人作出如下决定：

1、责令立即停止违法行为；

2、处罚款250000元（贰拾伍万元）。

限当事人在收到本处罚决定书之日起15日内，按照《广州市非税收入缴款通知书》的要求，将上述罚款缴到非税收入代收银行（工商银行、建设银行、广州银行、广州农村商业银行、中国银行农业银行、邮政储蓄银行、交通银行、光大银行、中信银行、广发银行、浦发银行、华夏银行），收入项目编码：3124。

三、申请复议或者提起诉讼的途径和期限  
　　如当事人对本决定不服，可在收到本决定之日起60日内向广州市人民政府（地址：广州市越秀区小北路183号金和大厦2楼市政府行政复议办公室，电话：020-83555988），也可向广东省生态环境厅（地址：天河区龙口西路213号，电话：020-87533928、87531656）申请行政复议；或者在收到本决定之日起6个月内直接向广州铁路运输法院提起行政诉讼。根据《广东省人民政府关于县级以上人民政府统一行使行政复议职责有关事项的通告》（粤府函〔2021〕99号）的规定，自2021年6月1日起县级以上人民政府统一行使行政复议职责，建议当事人向广州市人民政府提出行政复议申请。

逾期不履行本处罚决定，我局将依法申请人民法院强制执行，并将每日按罚款数额的3%加处罚款。

广州市生态环境局海珠分局地址：广州市宝岗大道100号飞龙大厦北门八楼，联系电话：34384738。

广州市生态环境局

2021年8月6日