行政处罚决定书

穗海环罚〔2021〕48号

当事人：广州大一口腔诊所有限公司

统一社会信用代码：91440101MA5D0XGK3F

登记地址：广州市海珠区晓燕街75号101铺

法定代表人：梁优龄

一、当事人基本情况及违法事实情况

当事人自2020年6月起，在广州市海珠区晓燕街75号

101铺经营口腔诊疗，经营面积约85平方米，主要设备有椅

2台、消毒炉1台、空压机1台、负压机1台、口腔CT机1

台，配套建有废水处理设备，使用含氯消毒粉对收集的医疗

废水进行消毒处理。2021年8月3日，经我局现场检查发现，

当事人存在以下事实情形：当事人废水处理设备的二氧化氯

药箱空置，经营过程中产生的废水未经处理直接排放。经查，

当事人废水处理设备未正常运行已持续约1个月。

以上事实，有《现场检查笔录》《调查询问笔录》、现场照片等证据材料予以证实。

二、规范依据、拟处罚告知及意见采纳情况及处罚内容

当事人上述行为违反了《中华人民共和国水污染防治法》第三十九条的规定。我局于2021年10月18日向当事人送达《行政处罚听证告知书》（穗海环听告〔2021〕52号），告知当事人拟作出的处罚内容及事实、理由、依据，并告知了陈述、申辩和要求听证的权利。2021年11月8日，我局根据当事人的申请举行听证会，当事人提出听证意见称：一、当事人非主观故意违法，是管理疏忽造成；二、6-7月受疫情影响为非正常营业状态，用水量少于0.1吨；三、当事人在8月3日执法人员检查后便立即整改并进行检测，没有超标；四、希望考虑当事人为小微企业、复工复产免于处罚。

经集体审议，我局认为，当事人确有以不正常运行水污染防治设施的方式排放水污染物的违法行为，应当予以处罚，但考虑到当事人积极整改等情况，我局决定在告知处罚金额的基础上从轻处罚，现本案经我局审查结束。

根据《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条第三项、《广州市规范生态环境行政处罚自由裁量权规定》第十一条及附件第5.2.1.3.4项的规定，我局现对当事人作出如下决定：

1、责令改正违法行为；

2、处罚款150000元（壹拾伍万元）

三、处罚内容的履行要求和当事人的救济权利  
　　限当事人在收到本处罚决定书之日起15日内，按照《广州市非税收入缴款通知书》的要求，将上述罚款缴到非税收入代收银行（工商银行、建设银行、广州银行、广州农村商业银行、中国银行、农业银行、邮政储蓄银行、交通银行、光大银行、中信银行、广发银行、浦发银行、华夏银行、招商银行、民生银行、兴业银行、平安银行、广东华兴银行、创兴银行、浙商银行、渤海银行、珠海华润银行、九江银行、东莞银行、江西银行、广东南粤银行、长沙银行），收入项目编码：3124。

如不服上述行政处罚决定，可在收到文书之日起60日内向广州市人民政府（地址：广州市越秀区小北路183号金和大厦2楼市政府行政复议办公室，电话：020-83555988），也可向广东省生态环境厅（地址：天河区龙口西路213号，电话：020-87533928、87531656）申请行政复议；或者在收到文书之日起6个月内直接向广州铁路运输法院提起行政诉讼。根据《广东省人民政府关于县级以上人民政府统一行使行政复议职责有关事项的通告》（粤府函〔2021〕99号）的规定，自2021年6月1日起县级以上人民政府统一行使行政复议职责，建议您向广州市人民政府提出行政复议申请。申请行政复议或提起行政诉讼的，不停止本决定的执行。

根据《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条规定，当事人逾期不履行本处罚决定的，我局将每日按罚款额的百分之三加处罚款，并依照《中华人民共和国行政强制法》的规定申请人民法院强制执行。

联系地址：广州市宝岗大道100号飞龙大厦北门八楼，联系电话：34384738。

广州市生态环境局

2021年11月26日