## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：资源收集点1 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 电气工程
1.2 | 给排水工程
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：资源收集点1 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
电气工程
1 | 030412002001 | LED防爆灯管 | 1.名称:LED防爆灯管 2.规格:1200*70 40W 3.含底盒,支架等附配件 4.其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 套 | 5
2 | 030404033001 | 排气扇 | 1.名称:排气扇 2.规格:300*300 30W 3.安装方式:壁装 4.其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 2
3 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:单相二,三极安全型插座,防溅型 2.型号:250V,10A 3.含底盒等附配件 4.其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 个 | 4
4 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:双联单控开关 2.材质:250V,10A 3.含底盒等附配件 4.其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 个 | 1
5 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:ZR-BVV-2.5mm 3.配线形式:管内配线 4.其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 191.66
6 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:ZR-BVV-4mm 3.配线形式:管内配线 4.其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 121.16
7 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:薄壁电线管 2.规格:TC20 3.配置形式:暗配 4.其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 60.83
8 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:薄壁电线管 2.规格:TC25 3.配置形式:暗配 4.其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 37.9
9 | 030413002001 | 墙面开槽布线修复 | 1.名称:墙面开槽布线修复 2.材料:1:2.5水泥砂浆等 |  | m | 3.9
电气工程合计
给排水工程
给水系统
10 | 031004014001 | 不锈钢水龙头 | 1.名称:不锈钢水龙头 2.型号、规格:DN20 3.安装方式:螺纹 4.其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：资源收集点1 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
11 | 031001006002 | PP-R给水管DN20 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R给水管DN20 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗 6.其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 10.4
给水系统合计
排水系统
12 | 031001006003 | UPVC排水管DN100 | 1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质:UPVC排水管 4.材质、规格:DN100 5.连接形式:粘接 6.其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 7.42
13 | 031004014003 | 不锈钢地漏DN100 | 1.名称:不锈钢地漏 2.型号、规格:DN100，含存水弯 3.其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 个 | 1
14 | 040504001001 | 污水处理池 | 1.名称:污水处理池 2.垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层200mm厚，井底素土夯实密实度＞98% 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:Mu10砖砌井身 4.勾缝、抹面要求:1:2防水砂浆双面批荡 5.盖板材质、规格:φ600重型球墨铸铁井盖 6.井盖、井圈材质及规格:C30砼井圈（配筋4 12,C@200） 7.含模板，土方开挖回填外运等 8.其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 座 | 1
15 | 041001001001 | 旧路面机械切缝 | 1.材质:旧路面机械切缝 2.厚度:20cm 3.其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 14.84
16 | 041001001002 | 拆除路面 | 1.材质:混凝土路面 2.厚度:20cm 3.其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m2 | 3.71
17 | 041001003001 | 拆除基层 | 1.材质:拆除水泥石粉垫层 2.厚度:20cm 3.其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m2 | 3.71
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：资源收集点1 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
18 | 010101003001 | 管道挖沟槽土方 | 1.管道挖沟槽土方 2.其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m3 | 2.6
19 | 040203007001 | 水泥混凝土路面 | 1.混凝土强度等级:C25 2.厚度:20cm 3.砂养生 4.其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m2 | 3.71
20 | 040202003001 | 水泥石粉垫层 | 1.水泥含量:6%水泥石粉垫层 2.厚度:20cm 3.其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m2 | 3.71
21 | 010103001001 | 管道回填方 | 1.填方材料品种:粗砂（原土回填） 2.其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m3 | 1.05
22 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.运距:1km 2.装载机装松散石方 |  | m3 | 1.54
排水系统合计
雨水系统
23 | 031004014002 | 87型不锈钢雨水斗 | 1.名称:87型不锈钢雨水斗 2.型号、规格:DN75 3.其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 个 | 2
24 | 031001006001 | UPVC排水管DN75 | 1.安装部位:室外 2.输送介质:雨水 3.材质:UPVC排水管 4.型号、规格:DN75 5.连接方式:粘接 6.其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 4.5
雨水系统合计
给排水工程合计
分部分项合计
措施项目
25 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
26 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-09 综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称： | [6 empty] | 标段： |  |  |  | 第 页 共 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机具费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：资源收集点1 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
10 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：资源收集点1 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 252.16 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：资源收集点1 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 |  |  |  | 252.16
合 计 |  |  |  | 252.16 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：资源收集点1 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13