广州市海珠区人民政府

行政复议决定书

海珠府行复〔2024〕375号

申请人：夏X（个体工商户）。

被申请人：广州市海珠区市场监督管理局。

地址：广州市海珠区广州大道南915号7-16楼。

申请人不服被申请人作出的穗海市监处罚〔2024〕525号《行政处罚决定书》（以下简称涉案处罚决定），于2024年9月10日向本府申请行政复议，本府依法予以受理，并延长审查期限。本案适用普通程序审理，现审理终结。

申请人请求：

撤销涉案处罚决定。

申请人称：

申请人在使用电子秤期间未发现此秤可以调整，期间也未对其他人、集体、国家造成损害，也未收到相关投诉和举报。申请人接受没收电子秤的处理，但不接受罚款10000元的处理。申请人认为被申请人的处罚没有事实依据，请求予以撤销。

被申请人答复称：

一、行政处罚案件程序正当合法、事实清楚、证据充分、定性准确，裁量恰当

（一）本案程序正当、合法

2024年4月11日，被申请人执法人员到申请人位于广州市海珠区XX路XX号XX档的经营场所进行执法检查，发现申请人正在使用的用于对外销售结算的1台ACS-30型电子计价秤（以下简称涉案电子计价秤）涉嫌存在计量失准。

2024年4月11日，经审批，被申请人依法对申请人予以立案调查。

经调查终结，被申请人于2024年6月18日向申请人送达《行政处罚听证告知书》。申请人于2024年6月18日提出听证申请，被申请人依程序于2024年7月5日举行听证会，听证结果维持原处理意见。

2024年8月22日，被申请人依法作出涉案处罚决定，并于2024年8月28日向申请人直接送达。

（二）本案事实清楚、证据充分

经查明：申请人在经营场所内使用涉案电子计价秤，主要用于蔬菜的销售称量。涉案电子计价秤经广州计量检测技术研究院检定，检定结果为“1.单价储存被擅自改、拆装为重量值，导致购物价值变大，具有欺骗性使用特征；2.通过输入密码电子秤计量参数可以直接调整；3.秤体外壳未加铅封”，该秤被判为“级不合格”，申请人构成了使用擅自改动、拆装的强制检定计量器具的违法行为。由于申请人未建立销售台账，亦未提供进货单据及销售单据，故违法所得无法计算。

（三）本案定性准确、裁量恰当

申请人使用擅自改动、拆装的强制检定计量器具的行为，违反了《广东省实施〈中华人民共和国计量法〉办法》第十五条第（四）项的规定，鉴于申请人属初次违法，其违法行为未造成严重后果，积极整改并提交《整改报告》，且积极配合执法检查，符合从轻处罚的情形。根据《广东省实施〈中华人民共和国计量法〉办法》第五十二条第（四）项“违反本办法第十五条规定，有下列行为之一的，由计量行政主管部门没收计量器具和违法所得，并可以处一万元以上三万元以下罚款；违法所得超过三万元的，处违法所得一倍以上三倍以下罚款：……（四）销售、使用擅自改动、拆装的强制检定计量器具的……”的规定，被申请人作出从轻处罚如下：1.没收ACS-30型电子计价秤1台；2.处罚款10000元。

二、对申请人复议申请书有关意见的回应

（一）关于申请人对违法行为不知情的回应

涉案电子秤检定结果显示：“1.单价储存被擅自改、拆装为重量值，导致购物价值变大，具有欺骗性使用特征；2.通过输入密码电子秤计量参数可以直接调整；3.秤体外壳未加铅封”。被申请人现场检查时，用1kg标准砝码对该秤进行检测，显示值为1.30kg，该秤没有厂家出厂铅封。申请人作为该电子秤的日常使用单位，应当对其使用的计量器具的准确度负责，不得购进使用无合法来源、无检定合格标志、无厂家出厂铅封的计量器具，其不知情的主张被申请人不予采信。

（二）关于未造成危害后果的回应

申请人使用擅自改动、拆装的强制检定计量器具的行为，损害了消费者的合法权益，破坏了公平公正、诚实守信的市场经营秩序，不利于公序良俗良好社会风尚的弘扬，具有社会危害性，应承担行政责任，给国家和消费者造成损失的，还须承担赔偿损失的责任。

（三）关于处罚过重的回应

申请人使用擅自改动、拆装的强制检定计量器具的行为，事实清楚，证据充分，根据《广东省实施〈中华人民共和国计量法〉办法》第十五条第（四）项规定，法定处罚幅度为一万元以上三万元以下罚款，鉴于申请人属初次违法，其违法行为未造成严重危害后果，且积极配合调查整改，认定具有从轻处罚情节，被申请人决定处罚款10000元，已是罚款的最低幅度，符合过罚相当原则，裁量恰当。

综上所述，被申请人对申请人作出的涉案处罚决定事实清楚，证据充分，定性准确，程序合法，裁量恰当。申请人的复议请求缺乏事实基础和法律依据。

本府查明：

2024年4月11日，被申请人工作人员到申请人经营场所现场检查。《现场笔录》载明：1.申请人现场对外营业，主要经营蔬菜类商品；2.现场检查申请人用于贸易结算的涉案电子计价秤，用1kg砝码对该秤进行检测，重量显示1.3kg，涉嫌存在计量失准；3.现场对涉案电子计价秤予以扣押，由申请人配合检查。当日，被申请人对申请人涉嫌违法行为立案调查。

同日，被申请人将涉案电子计价秤送往广州计量检测技术研究院检测。广州计量检测技术研究院检测出具《强制检定结果通知书》，检定结果为：1.单位储存被擅自改、拆装为重量值，导致购物价值变大，具有欺骗性使用特征；2.通过输入密码电子秤计量参数可以直接调整；3.秤体外壳未加铅封；4.检定结论为该秤不符合计量安全性要求，判定为不合格。

2024年4月13日，被申请人工作人员将广州计量检测技术研究院检测出具《强制检定结果通知书》直接送达申请人。

2024年4月25日，被申请人工作人员对申请人询问调查。《询问笔录》载明申请人陈述如下：1.申请人主要从事蔬菜的零售，申请人从江南市场购进涉案电子计价秤，无法提供单据证明；2.申请人从2022年10月开始使用涉案电子计价秤，用于称量销售的蔬菜，没有保存蔬菜的进货单据和销售单据；3.申请人确认涉案电子计价秤铅封被改动，但申请人不知情；4.申请人对广州计量检测技术研究院对涉案电子计价秤作出的鉴定结果和结论无异议；5.申请人认识到错误，希望被申请人从轻处罚。同日，申请人对被申请人工作人员2024年4月11日现场拍摄的照片予以签认。

2024年6月14日，被申请人作出《行政处罚听证告知书》，将拟对申请人作出行政处罚的事实理由、根据以及处罚内容告知申请人，同时告知申请人其享有陈述、申辩和举行听证的权利。2024年6月18日，被申请人工作人员将《行政处罚听证告知书》直接送达申请人。同日，申请人提出听证申请。

2024年6月24日，被申请人作出《行政处罚听证通知书》，将听证的时间、地点等事宜告知申请人，申请人于翌日签收该通知书。

2024年7月5日，被申请人组织开展听证，申请人到会并主要提出以下意见：申请人对涉案电子计价秤可以调动的情况不知情，经营期间也没有收到相关投诉。

2024年7月8日，被申请人经审批延长案件办理期限30日。2024年7月11日，被申请人经研究形成《听证报告》，听证会处理意见认为：虽申请人强调其不知涉案电子计价秤存在问题，但根据经办单位调查的事实显示，当涉案电子计价秤关机后就复原到出厂状态，同时检定报告显示，只有输入密码才能进入作弊状态，故在申请人没有提供新的证明材料的前提下，无法支持其不知情的说法，因此听证会同意经办单位提出的原处理意见。

2024年8月22日，被申请人作出涉案处罚决定，主要载明：1.申请人使用擅自改动、拆装的强制检定计量器具的行为，违反了《广东省实施〈中华人民共和国计量法〉办法》第十五条第（四）项规定，被申请人根据《广东省实施〈中华人民共和国计量法〉办法》第五十二条第（四）项规定以及《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条第一款规定，鉴于申请人初次违法，违法行为未造成严重后果，且积极配合执法检查，符合从轻处罚情形，被申请人决定责令申请人立即停止违法行为、没收涉案电子计价秤并处罚款10000元。

2024年8月28日，被申请人工作人员将涉案处罚决定直接送达申请人。

以上事实有行政复议申请材料、行政复议答复材料、营业执照、现场检查笔录、现场检查照片、证据复制（提取）单、询问笔录、强制检定结果通知书、行政处罚听证告知书、行政处罚听证通知书、听证笔录、听证报告、审批表、涉案处罚决定以及送达回执等证据证实。

本府认为：

根据《中华人民共和国计量法》第四条的规定，被申请人具有对本行政区域内的计量工作监督管理的法定职权。

《中华人民共和国强制检定的工作计量器具检定管理办法》第十八条规定：“……下列工作计量器具，凡用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测的，实行强制检定：……10、秤……”《广东省实施<中华人民共和国计量法>办法》第十五条第（四）项规定：“任何单位和个人不得有下列行为：……（四）销售、使用擅自改动、拆装的强制检定计量器具；……”第五十二条规定：“违反本办法第十五条规定，有下列行为之一的，由计量行政主管部门没收计量器具和违法所得，并可以处一万元以上三万元以下罚款；……（四）销售、使用擅自改动、拆装的强制检定计量器具的。”《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条第一款规定：“行政机关实施行政处罚时，应当责令当事人改正或者限期改正违法行为。”本案中，申请人用于称量销售蔬菜的涉案电子计价秤经检定属于被改动、拆装的不符合计量安全性要求的电子计价秤。被申请人认定申请人前述行为构成使用擅自改动、拆装的强制检定计量器具，事实清楚，证据充分。被申请人根据现场调查、询问调查、检定结果等，按照有利于申请人的原则认定申请人违法所得无法计算，有事实依据。同时，被申请人综合考虑申请人初次违法、未造成严重危害后果且积极配合调查的情节，在一万元以上三万元以下的法定处罚幅度内处以罚款10000元的从轻处罚，亦无不妥。综上，被申请人根据上述规定，责令申请人立即改正违法行为、没收涉案电子计价秤并处罚款10000元，事实清楚，适用依据正确。

《市场监督管理行政处罚程序规定》第五十七条规定：“拟给予行政处罚的案件，市场监督管理部门在作出行政处罚决定之前，应当书面告知当事人拟作出的行政处罚内容及事实、理由、依据，并告知当事人依法享有陈述权、申辩权。……”第六十四条规定：“适用普通程序办理的案件应当自立案之日起九十日内作出处理决定。因案情复杂或者其他原因，不能在规定期限内作出处理决定的，经市场监督管理部门负责人批准，可以延长三十日。案情特别复杂或者有其他特殊情况，经延期仍不能作出处理决定的，应当由市场监督管理部门负责人集体讨论决定是否继续延期，决定继续延期的，应当同时确定延长的合理期限。案件处理过程中，中止、听证、公告和检测、检验、检疫、鉴定、权利人辨认或者鉴别、责令退还多收价款等时间不计入前款所指的案件办理期限。”本案中，被申请人于2024年4月11日立案调查，于2024年6月18日收到申请人举行听证的申请，于2024年7月11日形成《听证报告》，并依法延长案件办理期限，于2024年8月22日作出涉案处罚决定，程序合法。

本府决定：

根据《中华人民共和国行政复议法》第六十八条的规定，维持被申请人作出的穗海市监处罚〔2024〕525号《行政处罚决定书》。

申请人如不服本决定，可以在收到本《行政复议决定书》之日起15日内，依法向有管辖权的人民法院起诉。

本件与原件核对无异

二〇二四年十一月二十六日