广州市海珠区市场监督管理局成人纸尿裤

产品质量监督抽查实施细则

（2025年版）

**1 抽样方法**

在生产企业的成品库内（生产领域）、线下销售者处（流通领域）或电商领域随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的待销产品。

随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

对于执行企业产品标准的产品，受检单位或生产单位还应在抽样时提供有效的企业产品标准。

每批次抽样数量15个独立销售包装（至少150片），其中12个独立销售包装（至少120片）作为检验样品，3个独立销售包装（至少30片）作为备用样品。

**2 检验依据**

| **序号** | **检验项目** | **检验方法** |
| --- | --- | --- |
| 1 | 细菌菌落总数 | GB 15979-2002 |
| 2 | 致病性化脓菌（绿脓杆菌、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌） | GB 15979-2002 |
| 3 | 大肠菌群 | GB 15979-2002 |
| 4 | 真菌菌落总数 | GB 15979-2002 |
| 5 | pH值/pH | GB/T 28004-2011  或GB/T 28004.2-2021 |
| 6 | 渗透性能 | GB/T 28004-2011  或GB/T 28004.2-2021 |
| 7 | 杂质 | GB/T 28004.2-2021 |
| 8 | 吸收倍率 | GB/T 28004.2-2021 |
| 9 | 可迁移性荧光物质 | GB/T 28004.2-2021 |
| 10 | 甲醛含量 | GB/T 28004.2-2021 |
| 备注 | 1.若成人纸尿裤，未确认适用人群，按中度失禁产品成人纸尿裤标准要求检测；若成人纸尿裤同时明示两个失禁程度的按严重的考核，如明示中重度，按重度进行考核。  2.2022-04-01之前生产的成人纸尿裤产品按GB/T 28004-2011项目检测；2022-04-01之后生产的成人纸尿裤产品按GB/T 28004.2-2021项目检测。  3.微生物项目不进行复检。 | |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

**3 判定规则**

**3.1依据标准**

GB 15979-2002《一次性使用卫生用品卫生标准》

GB/T 28004.2-2021《纸尿裤 第2部分：成人纸尿裤》（2022-04-01实施）

GB/T 28004-2011《纸尿裤（片、垫）》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。